# Технические условия для малоэтажного района «Золотые ключи»

# (рассчитаны на поэтапный ввод всех 4-х очередей)

1. Газоснабжение: 1,995 млн. м3/год (2,28 тыс. тут/год); 792,86 м3/час.

Использование: для отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления.

Основание: Технические условия на присоединение к газораспределительной сети распределительного газопровода.

Документ: №34/11

Выдан: ОАО «Газпромрегионгаз»

Дата выдачи: 02.03.2011г.

2. Электроснабжение: подключение к электросетям

Документ: Технические условия на технологическое присоединение электроустановок

Потребляемая мощность электроприемников — 1641,4 кВа.

Выдан: ОАО «Ленэнерго»

Дата выдачи: 17.02.2011г.

3. Водопотребление: 670,09 м3 /сутки

Основание: Технические условия на подключение участка №3 проектируемого объекта малоэтажной застройки в Гатчинском районе вблизи дер. Нижняя к сетям водоснабжения ОАО «ЛОКС»

Документ: №75-НВ/ТС/10

Выдан: ОАО «Ленинградские Областные Коммунальный Системы»

Дата выдачи: 10.11.2010г.

4. Водоотведение

Получены разрешительные документы на сброс очищенных сточных вод

Документ № Р6-37-4264

Выдан: Федеральным Агентством Водных ресурсов (Росфодресурсы), Невско-Ладожским Бассейновым водным управлением.

Дата выдачи: 05.10.2010г

5. Радиофикация

Основание: Технические условия присоединения строящегося объекта к телефонной сети Ленинградского областного филиала «СЗТ» и к сети радиофикации с возможностью получения сигналов оповещения региональной системы ГО и ЧС.

Документ: № Н-40/2010

Выдан: Северо-Западный Телеком, Ленинградский Областной Филиал

Дата выдачи: 22.06.2010